Опросный лист для заказа КТП наружной установки

Наименование организации:   __________________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________________________________

Телефон/факс: _______________________________________________________________

|  | Наименование параметра | Значение параметра | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение по количеству трансформаторов | Однотрансформаторная Двухтрансформаторная |  |
| 2 | Исполнение по типу схемы | Тупиковая Проходная |  |
| 3 | Исполнение ввода ВН | Воздушный Кабельный |  |
| 4 | Исполнение ввода НН | Воздушный Кабельный |  |
| 5 | Мощность КТП, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600 |  |
| 6 | Напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |  |
| 7 | Напряжение на стороне НН, кВ | 0,23; 0,4 |  |
| 8 | Наличие трансформатора | Да Нет |  |
| 9 | Тип трансформатора | ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ |  |
| 10 | Наличие ограничителей перенапряжения (разрядников) на стороне ВН | РВО ОПН |  |
| 11 | Коммутационный аппарат УВН | РЛНД РВЗ ВНР (ВН, ВНБ, ВНА) |  |
| 12 | Вводной коммутационный аппарат РУНН | Автоматический выключатель Разъединитель |  |
| 13 | Исполнение отходящих линий | Автоматические выключатели (тип) Рубильники (тип) |  |
| 14 | Токи отходящих линий, А |  |  |
| 15 | Наличие ограничителей перенапряжения (разрядников) на стороне НН | РВН ОПН |  |
| 16 | Приборы учета | Вольтметр Амперметр |  |
| 17 | Счетчики учета электроэнергии | Нет Активной (А) Активной + реактивной (АР) |  |
| 18 | Наличие фидера уличного освещения | Да Нет |  |
| 19 | Материал корпуса | Металл «Сэндвич» Бетон |  |
| 20 | Дополнительная аппаратура |  |  |
| 21 | Количество КТП в заказе, шт. |  |  |

Заполненный опросный лист направьте на почту   vez01.k@yandex.ru