Опросный лист для заказа КТП внутренней установки

Наименование организации:   __________________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________________________________

Телефон/факс: _______________________________________________________________

|  | Наименование параметра | Значение параметра | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение по количеству трансформаторов | Однотрансформаторная Двухтрансформаторная |  |
| 2 | Исполнение по типу установки (однотрансформаторные подстанции) | Левого исполнения Правого исполнения |  |
| 3 | Исполнение по типу установки (двухтрансформаторные подстанции) | Однорядная Двухрядная |  |
| 4 | Мощность КТП, кВА | 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 |  |
| 5 | Напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |  |
| 6 | Наличие трансформатора | Да Нет |  |
| 7 | Тип трансформатора | ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ |  |
| 8 | Тип вводного устройства высокого напряжения |  |  |
| 9 | Тип шкафа ввода низкого напряжения |  |  |
| 10 | Количество КТП в заказе, шт. |  |  |

Принципиальная электрическая схема

План расположения

| Заполненный опросный лист направьте на почту vez01.k@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |